ATIKSU ARITIMI YIL İÇİ UYGULAMASI PROJE FÖYÜ

(2010-2021 Eğitim-Öğretim Yılı-Bahar Yarıyılı)

Sorumlu Öğretim Üyesi:

Dr. Ömer KAZAK

Dersin Amacı

Dersin amacı ayrık sistem kanalizasyon şebekesi ile toplanmış kentsel atıksu için deşarj standartlarını sağlayacak bir atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesidir.

Dersin Kapsamı

Arıtma tesisi yapılacak bölgede min-max. atıksu sıcaklığı: 12 oC - 25 oC’dir. Çıkış suyu kalitesi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 21: Evsel Nitelikli Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj  Standartları’na uymalıdır.

Her kentte 1 adet orta ölçekte endüstri bulunmakta ve atıksularını kanalizasyon şebekesine deşarj etmektedir. Endüstrilerin sektörü ve atıksu debisi yardımcı öğretim elemanları tarafından ayrıca verilecektir.

Her grup Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırma Yıl İçi Uygulamasında kanalizasyon tasarımı yaptığı  kent için  Atıksu Arıtma Tesisi tasarlayacaktır.

Aşağıda verilen proseslerden öğretim elemanı kontrolünde oluşturulacak akım şeması doğrultusunda proje hazırlanacaktır.

- Izgara

Kaba Izgara

İnce Izgara

- Kum Tutucu

Havalandırmalı kum ve yağ tutucu, Dikdörtgen akım savaklı

- Parshall Savağı

- Ön Çökeltme Havuzu

Dairesel planlı

- Pompa İstasyonu

Burgulu pompa

Dalgıç pompa

- Biyolojik Arıtım

Klasik Aktif Çamur

- Son Çökeltme Havuzu

Dairesel planlı

- Çamur Yoğunlaştırıcı

Graviteli yoğunlaştırma

Flotasyon yoğunlaştırma

- Çamur Stabilizasyonu

Anaerobik çürütücü

Aerobik çürütücü

- Çamur Şartlandırma

- Çamur Susuzlaştırma

Çamur kurutma yatakları

Pres filtre

Belt filtre

- Arıtma Çamurunun Nihai Bertarafı

İşleyiş

- İlgili yardımcı öğretim elemanı tarafından ders saatinde 1 haftalık çalışmalar kontrol edilecek ve gereken öneri ve düzeltmeler doğrultusunda proje şekillendirilecektir.

- Dönem içerisinde Tablo 1’deki takvim takip edilerek çalışmalar sürdürülecektir.

- Haftalık kontrollerdeki gecikmelerden öğrencinin kendisi sorumludur ve kontrole gelinmeyen hafta öğrenci ilgili kısımdan not alamayacak ve bu kısmın kontrolünü sonradan yaptıramayacaktır.

- Dönem boyunca 2 kez, Tablo1’de belirtilen tarihte proje dosyası teslim edilecektir. İki kişiden oluşan gruplarda çalışmalar sürdürülecek ve grup olarak tek dosya teslim edilecektir.

- Proje dosyasında Tablo1’de belirtilen hesap ve çizimler ile öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer hazırlıklar eksiksiz olarak bulunmak zorundadır.

- Çizimler ve ölçekleri :

Her ünitenin plan ve kesitleri (en kesit ve boy kesit)

Üniteler: 1/20,  1/50, 1/100, 1/500, 1/1000

Genel yerleşim planı : 1/500,

P&I Diyagramı : Yatayda 1/500, düşeyde 1/50

Hidrolik Profil :  Yatayda 1/200, düşeyde 1/20

- Çizimlerin herbiri antetli olacak ve antet örnekte verilen standarda uygun olacaktır.

- Çizimlerde genel teknik resim kurallarına ve verilen yönetmelik örneğine uyulacak, ünitelerde boyut ve detaylar projede hesaplananla bire bir aynı olacak, gereksiz ayrıntılara yer verilmeyecektir.

- AUTOCAD çizimleri haftalık kontrollere A4 boyutunda çıktı olarak getirilecektir. Dosya tesliminde orijinal ölçekte çıktı alınacaktır.

- Genel yerleşim planı bütün ünitelerin plan görünüşleri, arazideki yerleştirilme planlarına uygun yerlerde çizilerek elde edilecektir. Kimya binası vs. gibi ünite harici ilave yapılar mutlaka gösterilecektir.

- Vaziyet planında ünite binalarının yanı sıra, idari binalar, pompa merkezleri bina olarak çizilecek ve yeşil alanlar vb. gibi çevre düzenlemeleri gösterilecektir.

- Proje teslimi bilgisayar çıktısı olarak yapılacaktır.

- Finalde başarısız olan öğrencilerin proje dosyasında eksik, yanlış veya yetersiz görülen kısımlar öğrenci tarafından düzeltilerek ek genel sınavdan (bütünleme) 3 gün önce yeniden değerlendirilmek üzere ilgili öğretim elemanına teslim edilecektir.

Tablo1. Atıksu Arıtma Yıl İçi Uygulaması Dönem Çalışma Takvimi

| Tarih | Tamamlanacak Çalışmalar |
| --- | --- |
| 24.02.2021 | Grupların belirlenmesi ve proje verilerinin alınması |
| 03.03.2021 | Hedeflenen arıtım oranlarını değerlendirme, akım şemasının belirlenmesi. Minimum, maksimum, ortalama ve proje debilerinin hesabı. |
| 07.03.2021 | Fiziksel arıtma ünitelerinin boyutlandırılması ve çizimi |
| 11.03.2021 | Fiziksel arıtma ünitelerinin boyutlandırılması ve çizimi |
| 17.03.2021 | Biyolojik arıtma ünitelerinin boyutlandırılması ve çizimi ( bu haftada kalmıştık) |
| 24.03.2021 | Biyolojik arıtma ünitelerinin boyutlandırılması ve çizimi |
| 31.03.2021 | Son çökeltme havuzu boyutlandırılması ve çizimi |
| 07.04.2021 | Son çökeltme havuzu boyutlandırılması ve çizimi |
| 14.04.2021 | 1. Dosya teslimi |
| 21.04.2021 | Arıtma çamurlarının kontrolü için akım şemasının belirlenmesi Çamur bertaraf ünitelerinin boyutlandırılması ve çizimi |
| 28.04.2021 | Çamur bertaraf ünitelerinin boyutlandırılması ve çizimi |
| 05.05.2021 | Hidrolik hesaplamalar ve hidrolik profil hesap ve çizimi |
| 12.05.2021 | Araziye uygun vaziyet ve genel yerleşim planı çizimi, P&I Diagramı çizimi |
| 19.05.2021 | Resmi Tatil |
| 26.05.2021 | 2. Dosya Teslimi |
| 26.05.2021-02.06.2021 | Final Haftası, Final Sınavı (yazılı sınav yapılacaktır) |

Değerlendirme

Projeler bir ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Dönem boyunca gerçekleştirilecek olan projede dönem sonunda bir proje dosyası teslim edilecektir.

Notlandırma aşağıdaki formülasyona göre yapılacaktır:

| Ara sınav (vize) Notu | = | Haftalık kontrol notu | * | 0,4 | + | Ara sınav (vize) notu | * | 0,4 | 1. Dosya notu | * | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Final Notu | = | Haftalık kontrol notu | * | 0,3 | + | Yazılı final sınav notu | * | 0,4 | 2. Dosya notu | * | 0,3 |
| Bütünleme Sınav Notu | = | Haftalık kontrol notu | * | 0,3 | + | Yazılı bütünleme sınav notu | * | 0,4 | Revize Dosya notu | * | 0,3 |
| Geçme Notu | = | Arasınav (vize) notu | * | 0,4 | + | Final veya bütünleme notu | * | 0,6 |  |  |  |

Kaynaklar

Projenin hazırlanması sırasında yararlanılabilecek kaynaklardan bazıları aşağıda verilmiştir.

- Hidrolik, Akışkanlar Mekaniği, Temel işlemler I/II, Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü ders materyalleri.

- İzzet Öztürk, Atıksu Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü.

- Metcalf & Eddy, Inc., 2003, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, Fourth Edition.

- Hikmet Toprak, Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esasları, Cilt 1-2, DEÜ Yayını.

ÇEVRE MÜH. BÖLÜMÜ 2020-2021 BAHAR YARIYILI ATIKSU ARITIMI YİU DERSİ VERİLERİ

Arş. Grv. Dr. Ömer KAZAK

| Gruplar | Parametreler |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | AKM (mg/L) | BOİ (mg/L) | KOİ (mg/L) | Toplam Azot (TN) (mg/L) | Serbest Amonyum Azotu (NH4-N) (mg/L) | Toplam Fosfor (TP) (mg/L) | Endüstri |
| 1 | 6.8 | 201 | 257 | 608 | 28 | 29 | 9 | Maya sanayi 400 m3/gün, Çalışma saatleri: 8 saat/gün |
| 2 | 7.0 | 133 | 204 | 921 | 31 | 44 | 10 | Tekstil Endüstrisi 500 m3/gün, Çalışma saatleri: 8 saat/gün |
| 3 | 8.0 | 292 | 338 | 413 | 22 | 15 | 7.8 | Un Sanayi,140 m3/gün, Çalışma saatleri: 8 saat/gün |
| 4 | 7.2 | 296 | 336 | 899 | 45 | 20 | 5.5 | Zeytinyağı sanayi, 500 m3/gün, Çalışma saatleri: 8 saat/gün |
| 5 | 7.3 | 215 | 209 | 415 | 30 | 12 | 9.1 | Boya sanayi, 250 m3/gün, Çalışma saatleri: 8 saat/gün |
| 6 | 8.5 | 297 | 211 | 610 | 40 | 20 | 6.2 | Kağıt Endüstrisi 600 m3/gün, Çalışma saatleri: 8 saat/gün |
| 7 | 6.3 | 241 | 203 | 711 | 33 | 20 | 6.1 | Mezbahane,270 m3/gün, Çalışma saatleri: 8 saat/gün |
| 8 | 7.4 | 218 | 252 | 598 | 31 | 21 | 7.1 | Konserve endüstrisi 600 m3/gün , Çalışma saatleri:10 saat/gün |

| 1 | Emin Bildik İbrahim Emre Değerli Yasin Güzel | 2 | Tuna Demirli Beyza Şahin Mehmet Fatih Özkan | 3 | Hüseyin Şen Mahmut Telli Kaan İnce | 4 | Ali Kanat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Öznur Yemenici | 6 | Zuhal Aytek | 7 | Fatma Takıka | 8 | Serdar Bulut |